## List1
EVIDENCA RAZISKOVALNE OPREME S PODATKI O MESEČNI UPORABI
|  |  |  | Polja z zelenim ozadjem so lahko objavljena na portalu SICRIS | [12 empty] | Struktura lastne cene za uporabo raziskovalne opreme (v EUR/uro) | [13 empty] | MESEČNO POROČILO - ZA MESEC: MAJ 2024
Številka RO | Naziv RO | Številka RS | Šifra PS / IS (za P-14 in naprej) | Skrbnik opreme | Številka skrbnika | Naziv opreme | Leto nabave | Naziv opreme v angleškem jeziku | Nabavna vrednost (EUR) | Vir sofinanciranja iz javnih sredstev (Paket ARRS, drugi javni viri) | Opis postopka dostopa do opreme - (čas, največ 5 stavkov) | Opis postopka dostopa do opreme v angleškem jeziku | Namembnost opreme in dodatne informacije (največ 5 stavkov) | Namembnost opreme in dodatne informacije v angleškem jeziku | Inventarna številka v knjigovodski evidenci | Cena za uporabo raziskovalne opreme za izučenega uporabnika (v EUR/uro) | Stroški amortizacije | Stroški materiala in storitev za vzdrževanje opeme | Stroški dela | Skupaj lastna cena/uro | Letna stopnja izkoriščenosti v % v pretek. koled. letu | Stopnja odpisanosti v % konec pret. koled. leta | Spletna stran RO (predstavitev opreme, pogoj dostopa,cenik) | Klasifikacija Univ. v Leedsu |  |  | Klasif. MERIL | Zap.št. nakupa (če je vir sofinanciranja Paket ARRS) | Stroški dela za operaterja (se prištejejo ceni za uporabo za neizučene uporabnike) | Doba amortiziranja | Mesečna stopnja izkoriščenosti (v %) v navednem mesecu | Projekt oz. program 1 |  |  | Projekt oz. program 2 |  |  | Projekt oz. program 3 |  |  | Projekt oz. program 4 |  |  | Drug namen |  |  | Drug namen
[24 empty] | #C | #O | #G | [5 empty] | Šifra programa oz. projekta | Uporabnik | % upor. | Šifra programa oz. projekta | Uporabnik | % upor. | Šifra programa oz. projekta | Uporabnik | % upor. | Šifra programa oz. projekta | Uporabnik | % upor. | Namen | Uporabnik | % upor. | Namen | Uporabnik | % upor.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 48
587 | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport | 1 | P5-0142 | prof.dr. Gregor Jurak | 20405 | MERILNI KOMPLET ZA SPREMLJANJE 24-URNEGA GIBALNEGA VEDENJA LJUDI | 2023 | MEASURING KIT FOR MONITORING PEOPLE'S 24-HOUR MOVEMENT BEHAVIOR | 31207.79 | Paket 21 | Oprema je na voljo po predhodnem dogovoru z raziskovalno ekipo SLOfit in usposabljanju za rokovanje z njo, kontakt info@slofit.org. Omejitev pri uporabi opreme je licenčna programska oprema, ki je nameščena na enem od računalnikov raziskovalne ekipe. | The equipment is available after prior agreement with the SLOfit research team and training for handling it, contact info@slofit.org. A restriction on the use of the equipment is the licensed software installed on one of the research team's computers. | Oprema je namenjena spremljanju 24-urnega gibalnega vedenja. Merilne naprave so pospeškometri ActiGraph wGT3X-BT. | The equipment is intended to monitor 24-hour movement behavior. The measuring devices are ActiGraph wGT3X-BT accelerometers. | 9142, 9387 | 0 | 0 | 0/h | 44.91 | 44.91 | 100 | 5 | https://www.fsp.uni-lj.si/raziskovanje/projekti/raziskovalna-oprema/ | 4 | 2 | 3 | 1 | 6316-9/2022-14 | 0.2 | 5 | 100 | P5-0142 | Vojko Strojnik | 30 | J5-50179 | Gregor Starc | 20 | HEU.SmartCHANGE | Gregor Jurak | 20 | E+FitBack4Literacy | Gregor Jurak | 10 | zMIGAJ! | Gregor Jurak | 10 | 26-EU.HEU.JA Prevent NCD | Gregor Starc | 10
587 | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport | 1 | P5-0147 | prof.dr. Maja Pajek | 20444 | SKLOP OPREME ZA MERJENJE LOKOMOTORIKE IN SPREMLJANJE ŽIVČNO-MIŠIČNEGA DELOVANJA: -SKLOP 1 (DEWESOFT SISTEM je namenjen zajemu in sinhronizaciji signalov iz različnih merilnih naprav. Nadgrajen je z dodatnimi kamerami in posebnimi objektivi s katerimi se lahko spremlja specifično športno gibanje z maksimalno hitrostjo izvedbe določene gibalne naloge); - SKLOP 2 (Večkanalni telemetrični elektromiogram - EMG) predstavlja enega najbolj sodobnih sistemov namenjenga merjenju električne aktivnosti skeletnih mišic med izvajanjem gibalne naloge; -SKLOP 3 (Tenziomiografija (TMG) pogosto uporablja za merjenje prilagoditev kontraktilnih lastnosti posameznih skeletnih mišic po različnih vadbenih in rehabilitacijskih procesih, ter spremljanje akutne in kronične utrujenosti); -SKLOP 4 (OptoGait je namenjena diagnostiki osnovnih in specifičnih motoričnih ter kondicijskih sposobnosti športnikov in rekreativcev ter oseb z poškodbami lokomotornega sistema); -SKLOP 5 (Qualisys oprema predstavlja enega najbolj sodobnih 3D sistemov za merjenje kinematike hoje, teka in posameznih športno specifičnih gibov); -SKLOP 6 (DS7AH stimulator je primeren za stimulacijo živčevja in mišic pri ljudeh); -SKLOP 7 (GymAware predstavlja zlati standard med linearnimi pozicijskimi pretvorniki (LPT z merjenjem kota) za merjenje zmogljivosti, izvajanje hitrostnega treninga in nadzor moči); -SKLOP 8 (Beam Trainer je sistem za merjenje maksimalne hitrosti teka in je primarno zasnovan za sledenje času v športu, zlasti za sprinterska tekmovanja, preizkušanje močnih in hitrostnih športov); SKLOP 9 (Blue Trident naprava predstavlja sistem ki deluje na bazi več senzorjev (pospeškometer, žiroskop in magnetometer) in je namenjen za sledenje, analizo in optimizacijo izvedbe posameznega športnika, ali cele ekipe. ); -SKLOP 10 (Jamar pametni telemetrični dinamometer je prvi elektronski ročni dinamometer, ki deluje brezhibno in brezžično z mobilno aplikacijo. Namenjen je merjenju maksimalne moči stiska pesti.); -SKLOP 11 (MicroFET (Fet stands for Force Evaluating & Testing) je elektronsko anatomsko oblikovan brezžični dinamometer, ki se prilega dlani in je preprost za uporabo); -SKLOP 12 (Apple iPad Pro 12,9 tablični računalnik je nujno potreben zaradi brezhibnega delovanja opreme s seznama, ki deluje v iOS operativnih sistemih). | 2022 | SET OF EQUIPMENT FOR MEASURING LOCOMOTORICS AND MONITORING NEURO-MUSCULAR FUNCTION | 149192.23 | Paket 20 ARRS in drugi viri | Oprema je dostopna le po predhodnem dogovoru in pod vodstvom strokovno usposobljene osebe. Cena uporabe opreme je odvisna od obsega uporabljenih delov opreme, časa uporabe ter stroška usposobljenega/ih operatera/jev. | The equipment is accessible only by prior agreement and under the guidance of professionally qualified persons. The price of using the equipment depends on the scope of the used parts of the equipment and the time of use, as well as the cost of the qualified operator(s). | SKLOP OPREME ZA MERJENJE LOKOMOTORIKE IN SPREMLJANJE ŽIVČNO-MIŠIČNEGA DELOVANJA je sestavljen po posameznih sklopih, sklopi so namenjeni merjenju lokomotorike (gibalne sposobnosti) in spremljanju živčno-mišičnega delovanja tako posameznih mišic kot več mišičnih skupin. Lastnosti vsakega posameznega kosa opreme skupaj tvori celoto za izvajanje meritev zastavljenih ciljev in reševanja odprtih znanstvenih vprašanj. | A SET OF EQUIPMENT FOR MEASURING LOCOMOTORICS AND MONITORING NERVO-MUSCULAR FUNCTION is assembled in individual sections, the sections are intended for measuring locomotor skills (movement ability) and monitoring the neuromuscular function of both individual muscles and several muscle groups. The properties of each individual piece together form the entire equipment for carrying out measurements of set goals and solving open scientific questions. | Po sklopih: 1.) 9103 in 9068 2.) 9123 3.) 9039 4.) 9067 5.) P.V. 8445/1 6.) 9082 in P.V. 9082/1 7.) 9057 in P.V. 9057/1 8.) 9102 9.) 9083 10.) 9075-9076 11.) 9066 12.) 9035-9038 | 27.61 | 2.37 | 32.23 | 27.61 | 62.21 | 100 | 0 | https://www.fsp.uni-lj.si/raziskovanje/projekti/raziskovalna-oprema/ | 4 | 3 | 1 | 4 | P20-062 | 16.63 | 5 | 90 | P5-0147 | Matej Supej z ekipo | 40 | J5-3115 | Matej Supej z ekipo | 10 | V5-2246 | Armin Paravlič z ekipo | 10 | V5-2106 | Janez vodičar z ekipo | 10 | MERITVE, ANALIZE IN SVETOVANJA Inštituta za šport | Janez vodičar z ekipo | 10 | Zagonski program | Armin Paravlič z ekipo | 10
587 | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport | 1 |  | odgovorna oseba za opremo: prof.dr. Milan Čoh | 6162 | SISTEM ZA MERJENJE GIBANJA | 2010 | Measuring system for movement | 138938 | Paket 14 | Oprema je dostopna po predhodnem dogovoru in usposabljanju za delo z opremo. Cena uporabe opreme je odvisna od obsega uporabljenih delov opreme in časa uporabe. | The equipement is available for use following the technical education of the stuff. The price for the usage of this equipement depends on the work volume and the time spent working with it. | Celotna paket opreme vsebuje različno strojno opremo (opisano v nadaljevanju), programsko opremo, razvoj specialne opreme za zajem, ojačevanje, shranjevanje, arhiviranje in analizo signalov. Pri tem gre tudi za intergacijo že obstoječih visokih tehnologij in znanja različnih raziskovalcev in strokovnjakov. Sistem zajema: Senzorni sistem spremljanja gibanja Merjenje reakcijskih časov Obleka za 3D zajem človeškega gibanja Merilni komplet za porabo metabolne energije EMG telemetrični sistem Biofeedback sistem | The equipment package contains various hardware (described below), software, development of special equipment for storage, archiving and analyzing signals. This is also composed from high-tech and knowledge of various researchers and experts. The system includes: Sensor system for monitoring movement Measurement of reaction time MVN-BIOMECH full body Measuring Kit for the consumption of metabolic energy EMG telemetry system Biofeedback System | 7305, 7306, 7307, 7330, 7308, 7731, 7331, 7332 | 22,7 €/h | 21 | 1.7 | 40 | 62,7 €/h | 100 | 90 | https://www.fsp.uni-lj.si/raziskovanje/projekti/raziskovalna-oprema/ | 4 | 3 | 3 | 6 |  | 0.2 | 5 | 100 | P5-0147 | Milan Čoh Matej Supej, Stanko Štuhec, Frane Erčulj | 20 | P5-0142 | Vojko Strojnik, Matej Tušak, Gregor Jurak,… | 20 | "MERITVE, ANALIZE IN SVETOVANJA" Inštituta za šport | Stanko Štuhec | 20 | V5-2246 | Vodičar in Paravlić | 10 | V5-2106 | Vodičar in Paravlić | 20 | J5-3115 | Matej Supej z ekipo | 10
587 | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport | 1 |  | prof.dr. Anton Ušaj | 6162 | Bližnje infrardeči spektroskop - NIRO 200 | 2008 | Near-infrared spectroscop - NIRO 200 | 60000 | Paket 13 | Oprema je dostopna po predhodnem dogovoru in usposabljanju za delo z opremo. Cena uporabe opreme je odvisna od obsega uporabljenih delov opreme in časa uporabe. | The equipement is available for use following the technical education of the stuff. The price for the usage of this equipement depends on the work volume and the time spent working with it. | Meri saturacijo kisika v krvi, ki teče približno v globini 3 cm pod kožo in preračunava vsebnost oksigeniranega in deoksigeniranega hemoglobina in mioglobina. Dodatno meri tudi spremembe prostornine krvi v tkivu. Na tak način je mogoče proučevati dogajanje v mišici tudi med naporom, v najrazličnejših okoliščinah. S spektroskopom je mogoče meriti oksigenacijo tkiv med izometričnim krčenjem mišice. Z merjenjem sprememb v prostornini krvi in oksigenacije je mogoče opazovati pojav morebitne okluzije, porabo kisika v sami mišici in časovni potek povečane oksigenasice po takšnem krčenju. | The NIRO 200 measures oxygenation and blood perfusion in different tissues, especially brain and skeletal muscles. Using the superficial emission and detection probes attached to the muscle of frontal part of the skull, it measures blood oxygenation in the blood vessels up to the 3 cm below the surface and it calculates the oxygenated and deoxygenated hemoglobin and myoglobin levels. It can also be used to evaluate the volume changes of blood in the tissue, and is therefore used for the evaluation of the changes of blood flow in the muscle during exercise. | 6982, 6982/1 | 0 | 0/h | 20€/h | 20€/h | 0 | 100 | 100 | https://www.fsp.uni-lj.si/raziskovanje/projekti/raziskovalna-oprema/ | 4 | 7 | 4 | 5 |  | 0.2 | 5 | 90 | P5-0142 | Strojnik z ekipo | 20 | "MERITVE, ANALIZE IN SVETOVANJA" Inštituta za šport | Samo Rauter | 20 | FŠO-RR-23 | Ušaj/Kapus | 30 | P5-0147 | Supej z ekipo | 20
587 | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport | 1 |  | dr. Matej Supej Stanko Štuhec dr. Goran Vučković | 20755 18224 22502 | SISTEM ZA OBJEKTIVIZACIJO IN KONTROLO GIBANJA | 2006 | SISTEM ZA OBJEKTIVIZACIJO IN KONTROLO GIBANJA zajema tri sklope opreme: 1. sklop INTEGRALNI SISTEM ZA NEPOSREDNO ANALIZO GIBANJA 2. sklop HITROSLIKOVNI MERILNI KOMPLET ZA 3D KINEMATIČNO ANALIZO ŠPORTNE TEHNIKE 3.sklop SAGIT-SISTEM ZA ANALIZO GIBANJA IN DRUGIH OBREMENITEV IGRALCEV V RAZLIČNIH ŠPORTNIH IGRAH. | 112460.36 | Paket 12 | Oprema je dostopna po predhodnem dogovoru in usposabljanju za delo z opremo. Cena uporabe opreme je odvisna od obsega uporabljenih delov opreme in časa uporabe. | The equipement is available for use following the technical education of the stuff. The price for the usage of this equipement depends on the work volume and the time spent working with it. | INTEGRALNI SISTEM ZA NEPOSREDNO ANALIZO GIBANJA Oprema omogoča zajemanje koordinat v realnem času s frekvenco najmanj 10 Hz, visoko RTK ločljivostjo (1cm-2cm) in veliko zanesljivostjo (99.99%) pri različnih vremenskih pogojih. Poleg natančnega zajemanja koordinate omogoča tudi sprotno spremljanje hitrosti in drugih parametrov, ki jih lahko na odprtem sistemu sami sprogramiramo (gibalne količine, energije, izgube, pospeški,… ). Namenjena je terenskemu delu v različnih športih panogah: smučanje, tek na smučeh, skoki itd., hitrostno drsanje drsanje, teki, špriti maratoni, itd., testiranje razne športne opreme - vsi športi na prostem, kjer so za analizo pomembni parametri koordinate, hitrosti, energije, gibalne količine ipd. Poleg tega je zaradi visoke statične natančnosti uporabna tudi za umerjanje prostorov v kinematičnih meritvah, saj omogoča natančnost meritve pod 0.5 cm (statično). Še posebno je takšen način uporaben v »nelaboratorijskih« razmerah npr. alspko smučanje, kjer je umerjanje prostora izredno zahtevno zaradi neravnega terena. V okolici fakultete, kjer smo v dosegu stalne stacionarne DGPS postaje, lahko sistem uporabljamo za dva športnika hkrati popolnoma neodvisno. Sistem je tudi nadgradljiv in ima možnost priklopa drugih merilnih naprav (po standardnih protokolih) in tako omogoča simultano zajemanje večih različnih signalov hkrati. Programski sistem Matlab 6.5 s posebej izbranimi orodji omogoča manipulacijo nad diskretnimi in zveznimi podatki. S tem mislimo na splošne diskretne manipulacije, optimizacije, statistiko, simbilično računanje, »spline« aproksimacije, fitanje funkcij, filtriranja (digitalna, klasična, napredna), simulacije, posebna orodja za simaulacije mehanike… HITROSLIKOVNI MERILNI KOMPLET ZA 3D KINEMATIČNO ANALIZO ŠPORTNE TEHNIKE Gre za natančno analizo tehnike gibanja so potrebne sledeče funkcijske lastnosti: - dve kameri (300 slik v sekundi) in snemalnik slike - sinhronizacija posnetkov - paket vsebuje programsko opremo za prippravo slike za APAS sistem Oprema zagotavlja večjo natančnost meritev in svetovanja o izboljšavi tehnike gibanja. Merilna tehnologija se lahko uporabi tudi za hitrejšo rehabilitacijo po poškodbah - preučevanje in korekcija sprememb v motoriki. Z opremo se lahko preučevanje počasne posnetke gibanja iz dveh kotov, kar športnikom (tekmovalcem) dodatno omogoči zaznati razliko v pravilni in napačni izvedbi gibanja. SAGIT-SISTEM ZA ANALIZO GIBANJA IN DRUGIH OBREMENITEV IGRALCEV V RAZLIČNIH ŠPORTNIH IGRAH Oprema je namenjena za raziskovanje različnih dejavnikov obremenitve športnikov v posameznih športnih igrah: - preučevanje poti gibanja igralcev v različnih športnih igrah - preučevanje hitrosti gibanja igralcev v različnih športnih igrah - preučevanje elementov tehnike v posameznih športnih igrah - preučevanje taktike in ugotavljanje modela igranja posameznih ekip oziroma igralcev v športnih igrah. S sistemom natančno preučejemo in ugotavljamo obremenitev tekmovalcev ne tekmah, kar je zelo pomembno z vidika ustrezne priprave in načrtovanja procesa treniranja. Gre za nadgradnjo že obstoječega sistema SAGIT in ga je možno uporabljati tudi v drugih športnih igrah, predvsem za igre z loparji (squash). V prihodnje želimo omenjene obremenitve preučevati tudi na področju tenisa in badmintona. To zahteva ustezne modifikacije sistema, ki jih pogojujejo različni pogoji igranja (velikost igrišča, višina dvorane). Poleg tega omogoča izpopolnjeni sistem SAGIT preučevanje številnih tehnično-taktičnih dejavnosti, ki jih tekmovalci izvajajo na treningu oziroma tekmi. To so različni skoki, meti, podaje v moštvenih igra in različni udarci v igrah z loparji. Na ta način lahko raziskujemo modelne značilnosti posameznih igralcev bodisi v moštvenih ali individualnih športnih igrah. | Equipment provides the tracking of the coordinates in the real time with frequency of at least 10 Hz, high RTK resolution (1-2 cm) and high reliability (99,99%) in different weather conditions. It also measures speed and some other parameters that can be adjusted according to the research needs (e.g. motion quantities, energy, acceleration...). The device is intended for the on-field usage in different sports disciplines. Due to its high static precision it can be used for the space calibration for kinematic analysis that is very useful for on-field research where calibration may be difficult due to uneven ground. As our institution is in the range of DGPS station the system can be used for two athletes independently. The system can be upgraded and has inputs for other equipment so simultaneous collection of different signals at the same time is also possible. | 6347, 6348, 6137 | 0 | 0 | 0/h | 20€/h | 20€/h | 100 | 100 | https://www.fsp.uni-lj.si/raziskovanje/projekti/raziskovalna-oprema/ | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 0.2 | 5 | 100 | P5-0147 | Ivan Čuk, Goran Vučkovič, Matej Supej, Erčulj, Filipčič, Supej | 50 | "MERITVE, ANALIZE IN SVETOVANJA" Inštituta za šport |  | 40 | FŠO-RR-23 | Milan Čoh z ekipo | 10
587 | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport | 1 |  | Janez Vodičar | 31012 | Specialni ergometer za laboratorijske meritve - tekoča preproga HP Cosmos model Venus 200/75 | 2005 | Special ergometer for laboratory measurements - Treadmills HP Cosmos model Venus 200/75 | 59282.64 | Paket 12 | Oprema je dostopna po predhodnem dogovoru in usposabljanju za delo z opremo. Opremo je mogoče uporabljati samo v Fiziološkem laboratoriju Inštituta za šport. Cena uporabe opreme je odvisna od obsega uporabljenih delov opreme in časa uporabe. | The equipement is available for use following the technical education of the stuff. The device is already available at the Laboratory for sports physiology of Institute of sport. The price for the usage of this equipement depends on the work volume and the time spent working with it. | Oprema sodi v rang visoke tehnologije; referečne ustanove v Evropi so na področju fiziologije športa opremljene s podobno opremo, ki služi za proučevanje različnih učinkov npr.: iste obremenitve na organizem različno zmogljivih preizkovancev in na drugi strani odzivnost organizmov na dano obremenitev pri različnih intenzivnostih ter dolžini trajanja. | The device measures endurance in power, short and long term endurance as well as the follow up of physiological and biomechanical factors related with endurance. It is also used for evaluation of cardio-respiratory capabilities using standardized testing protocols, the evaluation of gait economy and thorough gait analysis that is used for prevention of chronic conditions related to poor gait. | 6018 | 0 | 0 | 0/h | 20€/h | 20€/h | 100 | 100 | https://www.fsp.uni-lj.si/raziskovanje/projekti/raziskovalna-oprema/ | 4 | 2 | 3 | 4 |  | 0.2 | 5 | 90 | P5-0147 | Milan Čoh | 20 | P5-0142 | Vojko Strojnik | 10 | "MERITVE, ANALIZE IN SVETOVANJA" Inštituta za šport | Janez Vodičar, Radoje Milič | 60
587 | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport | 1 |  | prof.dr. Anton Ušaj | 6162 | SISTEM ZA ANALIZO NAPORA PRI OBREMENITVAH NA ŠPORTNEM TERENU je sestavljena iz: - Vmax ST sistem za merjenje porabe kisika - fotometer LP 450 in - Biopac modul | 2003 | Respiratory and metabolic testing during exercise | 55917.21 | Paket 11 | Oprema je dostopna po predhodnem dogovoru in usposabljanju za delo z opremo. Cena uporabe opreme je odvisna od obsega uporabljenih delov opreme in časa uporabe. | Oprema je dostopna po predhodnem dogovoru in usposabljanju za delo z opremo. Cena uporabe opreme je odvisna od obsega uporabljenih delov opreme in časa uporabe. | Oprema je namenjena preiskavam sprememb v dihanju, porabi kisika in tvorbi CO2 med naporom, opazovanju sprememb temperature, pretoka krvi in merjenju biokemijskih kazalcev v kapilarni krvi: laktat, glukoza, eritrociti, hemoglobin in hematrokrit. | Respiratory and metabolic testing during exercise The equipment using for measurements of respiratory data, oxygen consumption and CO2 production. Additionally skin temperature and blood flow (Doppler can be performed). Biochemical data can be measured from capillary blood: lactate, glucose, erythrocyte, hemoglobin, hematocrit | 5059, 5054, 5053 | 0 | 0 | 0/h | 20€/h | 20€/h | 100 | 100 | https://www.fsp.uni-lj.si/raziskovanje/projekti/raziskovalna-oprema/ | 4 | 7 | 4 | 2 |  | 0.2 | 5 | 90 | P5-0147 | Matej Supej z ekipo | 30 | P5-0142 | Vojko Strojnik z ekipo | 20 | "MERITVE, ANALIZE IN SVETOVANJA" Inštituta za šport | Janez Vodičar, Samo Rauter | 20 | J5-3115 | Matej Supej z ekipo | 10
587 | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport | 1 |  | prof.dr. Vojko Strojnik | 4959 | SISTEM ZA ANALIZO VIBRACIJ zajema naslednje sklope: - vibracijska miza in goniometer - laboratorijski EMG z elektroniko za meritev vibracij - sistem za terensko biomehansko analizo | 2003 | Vibration analysis system that is consist of following moduls: - vibrational table with goniometer - laboratory EMG device with installed electronics for vibration analysis - field biomechanical analysis system | 67810.05 | Paket 11 | Oprema je dostopna po predhodnem dogovoru in usposabljanju za delo z opremo. EMG je možno uporabljati samo v Laboratoriju za kineziologijo Inštituta za šport, večino drugih delov sistema pa tudi na terenu. Cena uporabe opreme je odvisna od obsega uporabljenih delov opreme in časa uporabe. | The vibration analysis equipement is available for use according to the agreement with the provider and following the technical education of the stuff. EMG device is already available at the Kinesiological laboratory of Institute of sport, while other parts needed for the field work are also available. The price for the usage of this equipement depends on the work volume and the time spent working with it. | Sistem za analizo vibracij je zasnovan tako, da omogoča simulacijo, vadbo in merjenje vpliva vibracij na človeško telo. Študij viberacij v športu se pospešeno razvija po eni stzrani zaradi njihove vloge na samo kontrolo gibanja, po drugi strani pa zaradi vp'liva na razvoj motoričnih sposobnosti, zlasti moči. Ker imajo vibracije močan vpliv (zlasti negatioven) na vsakdanje življenje in poklicne obremenitve, je sistem uporaben tudi za področje medicine dela. | The vibration analysis system allows simulation, exercise and measurements of the influence of vibration on human body. The vibrations can also have harmful and negative effects on human body in the sense of vibrational burden related to the certain professions so device can be used for occupational medicine as well. | 4854, 4976 | 0 | 0 | 0/h | 20€/h | 20€/h | 100 | 100 | https://www.fsp.uni-lj.si/raziskovanje/projekti/raziskovalna-oprema/ | 4 | 2 | 3 | 1 |  | 0.2 | 5 | 100 | P5-0147 | Milan Čoh | 10 | P5-0142 | Vojko Strojnik, Igor Štirn | 40 | "MERITVE, ANALIZE IN SVETOVANJA" Inštituta za šport | Janez Vodičar, Samo Rauter | 40

## Pojasnila k obrazcu
Pojasnila k obrazcu
Splošno | Obrazec je opredeljen s Pravili za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme, št. 007-3/2019-1 z dne 23. 1. 2019.
Klasifikacija | ARRS spremlja dve klasifikaciji opreme:
Klasifikacijo opreme je razvila Univerza v Leedsu, VB. Spletna stran je:
http://researchsupport.leeds.ac.uk/index.php/academic_staff/research_equipment_infrastructure/
MERIL klasifikacija predstavlja pregled najodličnejše evropske raziskovalne infrastrukture; več o tem na
http://portal.meril.eu/converis-esf/static/about
Pripombe ali predloge k klasifikaciji ali k prevodu v slovenščino prosimo javite na ARRS.
SICRIS | Polja z zelenim ozadjem v zavihku Oprema-Equipment so lahko objavljena na SICRIS.
Cena uporabe opreme | Ceno uporabe in lastno ceno (stolpca 17 in 21) navedete za izučenega uporabnika.
Stroški dela za operaterja | Če je uporaba možna ali predpisana z operaterjem, ceno operaterja DODATNO navedite v stolpcu "Stroški dela za operaterja (se prištejejo ceni za uporabo za neizučene uporabnike)".
V tem primeru je cena uporabe enaka (ceni uporabe za izučenega uporabnika) + (stroški dela za operaterja).
Cene uporabe ne pišete v druga polja, npr. "Dostop do opreme".
Cena na uro | Ceno vedno navedite preračunano na uro, tudi če meritev obvezno traja več ur ali cel dan (to podrobnost dodajte v "Dostop do opreme").

## Klasifikacija - Uni-Leeds
#C | Razred | Class | #O | Red | Order | #G | Vrsta | Genus
1 | Procesna Oprema – Fizikalna | Process Equipment – Physical | 1 | Nanašanje tankih filmov | Thin Film Deposition | 1 | Izparjevalec | Evaporator
[6 empty] | 2 | Epitaksija z molekularnim žarkom | Molecular Beam Epitaxy
[6 empty] | 3 | Pršilnik | Sputterer
[6 empty] | 4 | Nanašanje s pulznim laserjem | Pulsed Laser Deposition
[6 empty] | 5 | Nanašanje s kemijskimi hlapi | Chemical Vapour Deposition
[6 empty] | 6 | Elektro-nanašanje | Electrodeposition
[6 empty] | 7 | Nanašanje z ionskim žarkom | Ion Beam Deposition
|  |  | 2 | Litografija | Lithography | 1 | Optična | Optical
[6 empty] | 2 | Elektronski žarek | Electron beam
[6 empty] | 3 | Karakterizacija | Ion Beam
[6 empty] | 4 | Laser (nameri-piši) | Laser (Direct-Write)
|  |  | 3 | Jedkanje | Etching | 1 | Reaktivni ion | Reactive Ion
[6 empty] | 2 | Plazma | Plasma
[6 empty] | 3 | Laser | Laser
[6 empty] | 4 | Mehansko | Mechanical
[6 empty] | 5 | Frezanje z ionskim žarkom | Ion Beam Milling
|  |  | 4 | Kontrolirano okolje | Controlled Environment | 1 | Peč | Furnace
[6 empty] | 2 | Hitri toplotni temperiranje | Rapid Thermal Annealer
[6 empty] | 3 | Komora z rokavicami | Glove Box
[6 empty] | 4 | Atmosferski reaktor | Atmospheric Reactors
|  |  | 5 | Pakiranje | Packaging | 1 | Vezava z žico | Wire Bonding
[6 empty] | 2 | Rezanje | Dicing
[6 empty] | 3 | Enkapsulacija | Encapsulation
|  |  | 6 | Karakterizacija | Characterisation | 1 | Elipsometrija | Ellipsometry
[6 empty] | 2 | Profilometer | Profilometer
|  |  | 7 | Kemijski Reaktor | Chemical Reactor | 1 | Kristalizacija | Crystallisation
[6 empty] | 2 | Distilacija | Distillation
[6 empty] | 3 | Paralelna sinteza | Parallel Synthesis
[6 empty] | 4 | Tvorba delčkov | Particle Formation
[6 empty] | 5 | Avtomatska ekstrakcija | Automated Extraction
[6 empty] | 6 | Avtomatska sinteza | Automated Synthesis
|  |  | 8 | Manipulacija vzorcev | Sample Manipulation | 1 | Manipulacija tekočin | Liquid Handling
[6 empty] | 2 | Robot | Robot
[6 empty] | 3 | Ustavljeni pretok | Stopped Flow
|  |  | 9 | Tekstili | Textiles | 1 | Produkcijo tekstilov | Textiles Production
[6 empty] | 2 | Tiskanje tekstilov | Textiles Printer
2 | Procesna Oprema – Biološka | Process Equipment – Biological | 1 | Rast in manipulacija | Growth and Manipulation | 1 | Bakteriologija | Bacteriology
[6 empty] | 2 | Virologija | Virology
[6 empty] | 3 | Celične kulture | Cell Culture
[6 empty] | 4 | Fermentologija | Fermentology
|  |  | 2 | Centrifuge | Centrifuge | 1 | Ultracentrifuge | Ultracentrifuges
[6 empty] | 2 | Visokih hitrosti | High Speed
|  |  | 3 | Procesiranje tkiv | Tissue Processing | 1 | Procesor tkiv | Tissue Processor
[6 empty] | 2 | Kriostat | Cryostat
[6 empty] | 3 | Mikrotom | Microtome
[6 empty] | 4 | Imunski označevalec | Immunostainer
[6 empty] | 5 | Dehidracija | Dehydration
[6 empty] | 6 | Celični disruptor | Cell Disruptor
|  |  | 4 | Sterilizacija | Sterilisation | 1 | Avtoklav | Autoclave
[6 empty] | 2 | Purifikcija vode | Water Purification
[6 empty] | 3 | Iradiacija | Irradiation
[6 empty] | 4 | VHP dekontaminacija | VHP Decontamination
|  |  | 5 | Karakterizacija | Characterisation | 1 | Fluorescenčni bralniki | Fluorescent Readers
[6 empty] | 2 | UV | UV
[6 empty] | 3 | Infra-rdeča | Infra-Red
[6 empty] | 4 | Celični števci | Cell Counters
[6 empty] | 5 | Ploščni bralniki | Plate Readers
[6 empty] | 6 | Analizatorji | Analysers
[6 empty] | 7 | Scintilacijski števci | Scintillation Counters
3 | Karakterizacija materialov | Materials Characterisation | 1 | Spektroskopija | Spectroscopy | 1 | Raman | Raman
[6 empty] | 2 | Infra-rdeča | Infra-Red
[6 empty] | 3 | Jedrska magnetna resonanca | Nuclear Magnetic Resonance
[6 empty] | 4 | Optična | Optical
[6 empty] | 5 | EPR | EPR
[6 empty] | 6 | Rentgenska fotoemisijska | X-ray Photoemission
[6 empty] | 7 | Fluorescenca | Fluorescence
[6 empty] | 8 | Cirkularni dikrometer | Circular Dichrometer
|  |  | 2 | Spektrometrija | Spectrometry | 1 | Spektrofotometrija | Spectrophotometry
[6 empty] | 2 | Rentgenska | X-ray
[6 empty] | 3 | Masna spektrometrija | Mass Spectrometry
|  |  | 3 | Slikanje-Imaging | Imaging | 1 | Magnetna resonanca | Magnetic Resonance
[6 empty] | 2 | Rentgenska | X-ray
[6 empty] | 3 | Infra-rdeča | Infra-Red
[6 empty] | 4 | Ultrazvočna | Ultrasound
[6 empty] | 5 | In Vivo Fluorescenca | In Vivo Fluorescence
|  |  | 4 | Optična mikroskopija | Optical Microscopy | 1 | Confokalna | Confocal
[6 empty] | 2 | Bližnjega polja | Near Field
[6 empty] | 3 | Transmisijska | Transmission
[6 empty] | 4 | Reflekcijska | Reflection
[6 empty] | 5 | Microdisekcijska | Microdissection
[6 empty] | 6 | Živih celic | Live Cell
[6 empty] | 7 | Fluorescenčna | Fluorescence
[6 empty] | 8 | Stereo | Stereo
|  |  | 5 | Elektronska mikroskopija | Electron Microscopy | 1 | Skenska | Scanning
[6 empty] | 2 | Skenska transmisijska | Scanning Transmission
[6 empty] | 3 | Transmisijska | Transmission
[6 empty] | 4 | Detektorji | Detectors
[6 empty] | 5 | Manipulacija vzorcev | Sample Manipulation
|  |  | 6 | Površinska mikroskopija | Surface Probe Microscopy | 1 | Atomsa sila | Atomic Force
[6 empty] | 2 | Skensko tuneliranje | Scanning Tunneling
[6 empty] | 3 | Magnetna sila | Magnetic Force
|  |  | 7 | Površinska analiza | Surface analysis | 1 | Naboj | Charge
[6 empty] | 2 | Adsorpcija | Adsorption
|  |  | 8 | Difrakcija | Diffraction | 1 | Rentgenska | X-ray
[6 empty] | 2 | Elektronov nizkih energij | Low Energy Electron
[6 empty] | 3 | Elektronov visokih energij | High Energy Electron
|  |  | 9 | Magnetometrija | Magnetometry | 1 | Vibrirajočih vzorcev | Vibrating Sample
[6 empty] | 2 | SQUID | SQUID
[6 empty] | 3 | Kerrov pojav | Kerr Effect
|  |  | 10 | Mehanske lastnosti | Mechanical Properties | 1 | Tenzometer | Tensometer
[6 empty] | 2 | Reometer | Rheometer
[6 empty] | 3 | Breme | Load
[6 empty] | 4 | Trdost | Hardness
[6 empty] | 5 | Tribometer | Tribometer
[6 empty] | 6 | Vibracija | Vibration
|  |  | 11 | Kemijska analiza | Chemical Analysis | 1 | Analiza zraka | Air Analysis
[6 empty] | 2 | Distilacijska analiza | Distillation Analysis
[6 empty] | 3 | Analiza vode | Water Analysis
[6 empty] | 4 | Trdne snovi | Solids
[6 empty] | 5 | Kromatografija | Chromatography
[6 empty] | 6 | Makromolekulska | Macromolecular
[6 empty] | 7 | Electroforeza | Electrophoresis
|  |  | 12 | Fizikalne lastnosti | Physical Properties | 1 | Analiza velikosti delcev | Particle Size Analysis
[6 empty] | 2 | Zeta Potencial | Zeta Potential
[6 empty] | 3 | Toplotne | Thermal
[6 empty] | 4 | Geometrijske | Geometric
[6 empty] | 5 | Ravnovesje | Balance
[6 empty] | 6 | Vlakna | Fibre
[6 empty] | 7 | Analitične centrifuge | Analytical Centrifuges
4 | Meritve in analiza vzorcev | Sample Measurement/ Analysis | 1 | Kriogenika | Cryogenic | 1 | 77K | 77K
[6 empty] | 2 | 4K | 4K
[6 empty] | 3 | 1.4K | 1.4K
[6 empty] | 4 | He3 | He3
[6 empty] | 5 | mili-Kelvin | milli-Kelvin
|  |  | 2 | Elektronska | Electronic | 1 | Analizator mrež | Network Analyser
[6 empty] | 2 | Mikrovalovne | Microwave
[6 empty] | 3 | Radiofrekvenčne | RF
[6 empty] | 4 | Osciloskopi | Oscilloscope
|  |  | 3 | Gibanje | Motion | 1 | Visokohitrostni video | High Speed Video
[6 empty] | 2 | Nizkohitrostni video | Low Speed Video
[6 empty] | 3 | Telemetrija | Telemetry
[6 empty] | 4 | Tekočine | Fluid
[6 empty] | 5 | Haptika | Haptics
|  |  | 4 | Laser | Laser | 1 | Karakterizacija | Characterisation
[6 empty] | 2 | Barvila | Dye
[6 empty] | 3 | Ekscimer | Excimer
[6 empty] | 4 | Vlakna | Fibre
[6 empty] | 5 | Visokih moči | High Power
[6 empty] | 6 | Opto-akustični sistemi | Opto-Acoustic Systems
[6 empty] | 7 | Pulzni femtosekundni | Pulsed Femtosecond
[6 empty] | 8 | YAG | YAG
|  |  | 5 | Optična | Optical | 1 | Kvantne informacije | Quantum Information
[6 empty] | 2 | Površinska plazmonska resonanca | Surface Plasmon Resonance
[6 empty] | 3 | Dualna polarizacija | Dual-polarisation
[6 empty] | 4 | Bolometrija | Bolometric
[6 empty] | 5 | Slikanje-Imaging visoke ločljivosti | High Resolution Imaging
|  |  | 6 | Proteini/Nukleinske kisline | Proteins/Nucleic Acids | 1 | Matrika | Arrays
[6 empty] | 2 | PCR | PCR
[6 empty] | 3 | Sekvencerji | Sequencers
[6 empty] | 4 | Sintetizatorji | Synthesisers
[6 empty] | 5 | Electroforeza | Electrophoresis
|  |  | 7 | Bio-Medicinske | Bio-Medical | 1 | Kardiovaskularne | Cardiovascular
[6 empty] | 2 | Ortopedske | Orthopedic Wear
[6 empty] | 3 | Zobne | Dental
[6 empty] | 4 | Celo telo | Whole Body
[6 empty] | 5 | Celice | Cells
[6 empty] | 6 | Tkiva | Tissues
|  |  | 8 | Akustične | Acoustic | 1 | Doppler | Doppler
[6 empty] | 2 | Ultrazvok | Ultrasound
[6 empty] | 3 | Avdio | Audio
|  |  | 9 | Terenske | Field Deployable | 1 | Trdne snovi | Solids
[6 empty] | 2 | Tekočine | Liquids
[6 empty] | 3 | Plini | Gases
[6 empty] | 4 | Plazme | Plasmas
5 | Velika Instrumentacija | Large Scale Instruments | 1 | Simulirana okolja | Simulated Environments | 1 | Akustika | Acoustics
[6 empty] | 2 | Izgorevanje | Combustion
[6 empty] | 3 | Vožnja | Driving
[6 empty] | 4 | Zračni prevoz | Flight
6 | Infrastruktura | Infrastructure | 1 | Informacijska tehnologija | IT | 1 | Server | Server
[6 empty] | 2 | Skladiščenje | Storage
[6 empty] | 3 | Delovna postaja | Workstation
[6 empty] | 4 | Paralelno računanje | Parallel Computing
[6 empty] | 5 | Delo s podatki | Data Management
[6 empty] | 6 | Prikaz | Display
|  |  | 2 | Mehanična | Mechanical | 1 | Hidravlika | Hydraulic
|  |  | 3 | Delavnica | Workshop | 1 | CNC stroji | CNC Machines
[6 empty] | 2 | Vrtanje | Drill
[6 empty] | 3 | Drobljenje | Grinding
[6 empty] | 4 | Spajanje | Joining
[6 empty] | 5 | Vrtilna miza | Lathe
[6 empty] | 6 | Mletje | Milling
[6 empty] | 7 | Žaganje | Sawing
[6 empty] | 8 | Sintranje | Sintering
[6 empty] | 9 | Drzga rezanja | Other Cutting
|  |  | 4 | Laboratorij | Laboratory | 1 | Tekočine | Fluids
[6 empty] | 2 | Medicinski | Medical
[6 empty] | 3 | Kontrolirana atmosfera | Controlled Atmosphere
[6 empty] | 4 | Kontrolirano okolje - soba za rast | Controlled Environment Growth Room
[6 empty] | 5 | Kontrolirano okolje - skladiščenje | Controlled Environment Storage
[6 empty] | 6 | Elektromagnetna zaščita | Electromagnetic Screening
[6 empty] | 7 | Optična | Optical
[6 empty] | 8 | Terenski | Field Deployable
|  |  | 5 | Kriogenska | Cryogenic | 1 | Utekočinjevalec | Liquefier
|  |  | 6 | Vozila | Vehicles | 1 | Za osebje | Personnel
[6 empty] | 2 | Za opremo | Equipment
[6 empty] | 3 | Kmetijska | Agricultural
|  |  | 7 | V živo | In Vivo | 1 | Sistemi za pranje in namakanje | Washing and Watering Systems

## Klasifikacij MERIL
Številka | Klasifikacija | Category
1 | Akustične opazovalne postaje | Acoustic monitoring stations
2 | Sistemi za letalske in vesoljske ter aerodinamične raziskave | Aerospace and aerodynamics research facilities
3 | Centri za agronomijo, gozdarstvo in žlahtnjenje rastlin | Agronomy, Forestry, Plant Breeding Centres
4 | Sistemi za analize | Analytical Facilities
5 | Sistemi s poskusnimi živalmi | Animal facilities
6 | Detektorji in opazovalnice astro-delcev in nevtrinov | Astro-particle and neutrino detectors and observatories
7 | Atmosferski merilni sistemi | Atmospheric Measurement Facilities
8 | Bio-banke vključno s semenskimi bankami | Biobanks including Seed banks
9 | Sistemi za bioinformatiko | Bio-informatics Facilities
10 | Sistemi za biomedicinsko slikanje | Biomedical Imaging Facilities
11 | Raziskovalna oprema za celične kulture | Cell Culture Facilities
12 | Centri za napredne raziskave v matematiki | Centers for advanced research in mathematics
13 | Centri za razvoj industrijske matematike | Centers for development of industrial mathematics
14 | Centralizirani računalniški sistemi | Centralised Computing Facilities
15 | Kemične knjižnice in presejalni sistemi | Chemical Libraries and Screening Facilities
16 | Raziskovalna infrastruktura za gradbeništvo | Civil Engineering Research Infrastructures
17 | Raziskovalna oprema za klinične raziskave | Clinical Research Centres
18 | Zbirke | Collections
19 | Komunikacijska omrežja | Communication Networks
20 | Sistemi za kompleksne podatke | Complex Data Facilities
21 | Konceptualni modeli | Conceptual Models
22 | Interdisciplinarni centri v matematiki | Cross disciplinary centers in mathematics
23 | Arhivi podatkov, repozitoriji in zbirke | Data Archives, Data Repositories and Collections
24 | Baze podatkov | Databases
25 | Sistemi za zbiranje in analize podatkov, vključno s statistično analizo | Data Mining and Analysis (Methodological) Centers, including statistical analysis
26 | Porazdeljene računalniške zmogljivosti | Distributed Computing Facilities
27 | Sateliti za opazovanje Zemlje | Earth Observation satellites
28 | Podatkovni centri o zemlji, oceanih, morjih, sladkih vodah in atmosferi | Earth, Ocean, Marine, Freshwater, and Atmosphere Data Centres
29 | Laboratoriji za simulacije potresov | Earthquake Simulation Laboratories
30 | Sistemi električnega in optičnega inženiringa | Electrical and Optical Engineering Facilities
31 | Sistemi energetskega inženiringa (nejedrskega) | Energy Engineering Facilities (non nuclear)
32 | Sistemi za raziskave na področju varstva okolja | Environmental Health Research Facilities
33 | Infrastrukture za upravljanje z okoljem | Environmental Management Infrastructures
34 | Sistemi za ekstremne razmere | Extreme Conditions Facilities
35 | Sistemi za genomiko, transkriptomiko, proteomiko in metabolomiko | Genomic, Transcriptomic, Proteomics and Metabolomics Facilities
36 | Sistemi za geotermalne raziskave | Geothermal Research Facilities
37 | Observatoriji in detektorji gravitacijskih valov | Gravitational wave detectors and Observatories
38 | Sistemi fizike visokih energij | High Energy Physics Facilities
39 | "In situ" zemljske opazovalnice | In situ Earth Observatories
40 | "In situ" morske / sladkovodne opazovalnice | In situ Marine/Freshwater Observatories
41 | Intenzivni svetlobni viri | Intense Light Sources
42 | Intenzivni neutronski viri | Intense Neutron Sources
43 | Morski in pomorski inženirski sistemi | Marine &amp; Maritime Engineering Facilities
44 | Sistemi za sintezo ali testiranje materialov | Materials Synthesis or Testing Facilities
45 | Matematični kompetenčni centri | Mathematics Centres of Competence
46 | Sistemi s področja strojništva | Mechanical Engineering Facilities
47 | Mikro-in nanotehnološki sistemi | Micro- and Nanotechnology facilities
48 | Objekti za nacionalne statistike (pisarne) | National Statistical Facilities (offices)
49 | Zbirke s področja zgodovine narave | Natural History Collections
50 | Sistemi za jedrske raziskave | Nuclear Research Facilities
51 | Pilotni pogoni za procesna testiranja | Pilot Plants for Process Testing
52 | Polarne in kriosferske raziskovalne infrastrukture | Polar and Cryospheric Research Infrastructures
53 | Repozitoriji referenčnih materialov | Reference material repositories
54 | Registri in študije/podatkovne baze na osnovi anket | Registers and Survey-led Studies/Databases
55 | Repozitoriji | Repositories
56 | Raziskovalna letala | Research Aircraft
57 | Raziskovalni arhivi | Research Archives
58 | Raziskovalne bibliografije | Research Bibliographies
59 | Sistemi za raziskave podatkov | Research Data Service Facilities
60 | Raziskovalni sistemi | Research Facilities
61 | Raziskovalne knjižnice | Research Libraries
62 | Sistemi za za varnost | Safety Handling facilities
63 | Sistemi za programsko opremo | Software Service Facilities
64 | Observatoriji za trdno zemljo, vključno s seizmološkimi postajami | Solid Earth Observatories, including Seismological Monitoring Stations
65 | Testni sistemi za vesoljsko okolje | Space Environment Test Facilities
66 | Sistemi za strukturno biologijo | Structural Biology Facilities
67 | Sistemi za sistemsko/računsko biologijo | Systems Biology/Computational Biology Facilities
68 | Telemedicinski laboratoriji in tehnologije e-zdravja | Telemedicine laboratories and E-Health technologies
69 | Teleskopi | Telescopes
70 | Prevajalni raziskovalni centri | Translational Research Centres
71 | Podzemni laboratoriji | Underground Laboratories